Д О Г О В О Р   №________

г. Оренбург	    			        		                    	                 	     _________ 2012 г.

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны,

и Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя Яценко Виталия Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по модернизации сети передачи данных и локальной вычислительной сети в соответствии с Техническим заданием, согласно приложению №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Стоимость выполнения работ по настоящему Договору составляет ___________ рублей  (___________________ рублей _____ коп.).

- СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Срок выполнения работ составляет 14 календарных дней с момента зачисления аванса на расчетный счет Исполнителя.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ

  - Сдача-прием выполненных работ оформляется актом выполненных работ, который подписывается уполномоченными лицами обеих Сторон.

  - Если Заказчик в течение 5-ти  рабочих дней не предоставил Исполнителю подписанный акт выполненных работ или письменно мотивированный отказ от подписания акта, то Исполнитель вправе в одностороннем порядке считать акт выполненных работ подписанным, а работы принятыми Заказчиком.

- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

  - Оплата  по  настоящему  договору осуществляется следующим образом:

4.1.1. Платеж  по  настоящему  договору осуществляется следующим образом: аванс 30% в виде платежа в размере ___________ рублей  (___________________ рублей _____ коп.),  перечисляется на счет Исполнителя в течение 5-ти банковских дней с момента подписания данного договора.

4.1.2. Оставшаяся сумма 70% в виде платежа в размере ___________ рублей  (___________________ рублей _____ коп.), перечисляется на счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае, если сроки выполнения обязательств не соблюдаются, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0.1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае остановки работ по вине Заказчика сумма дней простоя исключается из срока выполнения Договора.

5.4. Стороны допускают в соответствие с п. 2 ст. 160 части первой Гражданского кодекса РФ использование факсимиле (факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования) при оформлении договоров, а также дополнительных соглашений и приложений к указанным договорам, ведении деловой переписки, извещениях, заверенных копиях документов для урегулирования гражданских правоотношений Сторон. При этом на этих документах Стороны признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи уполномоченного лица.

- ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которая ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, войны или военных действий, если названные форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-х дневный срок письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предлагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-Промышленной Палатой РФ.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

- ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

  - Споры  и (или)   разногласия  будут  решаться  Арбитражным  судом  Оренбургской  области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель ______________________________________________________________________________ Почтовый адрес: _______________________________________ тел. (_____) _____________________________ Платежные реквизиты: ИНН _________________ КПП ____________ Расчетный счет № _______________________ в ______________________________________ БИК ___________, к/с ____________________ ОГРН __________________________________ | Заказчик ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» Почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, дом 18/1 Тел. (3532) 77-14-76, 77-13-19 Платёжные реквизиты: ИНН 5610114086/ КПП 561201001 Расчетный счет № 40603810400004000047 в ОАО Банк «Оренбург» г. Оренбург БИК 045354885, к/с 30101810400000000885 ОГРН 1075658008370 |
| --- | --- |
| _______________________________________ _________________________ ______________ «____»_____________________ 2012 г. М.П. | Руководитель ________________________ В.Г. Яценко «____»_____________________ 2012 г. М.П. |

Приложение №1

к договору №_______

от ___________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации сети передачи данных и локальной вычислительной сети

- Общие положения

Настоящий документ содержит требования по качеству и количеству работ выполняемых в рамках модернизации сети передачи данных и локальной вычислительной сети.

  - Перечень документов, на основании которых проводятся работы по модернизации СПД и ЛВС

Основанием для модернизации является настоящее техническое задание.

  - Порядок выполнения и предъявления результатов работ

Исполнитель выполняет работы по модернизации СПД и ЛВС.

После выполнения работ проводятся испытания. Протокол испытания СПД и ЛВС подписываются Исполнителем и Заказчиком.

Акт завершения работ должен содержать заключение о возможности начала промышленной эксплуатации ЛВС и СПД. При наличии мотивированных замечаний, подлежащих устранению Исполнителем, данный акт должен содержать их перечень и сроки устранения.

  - Поддержание работоспособности на начальном этапе эксплуатации

После подписания актов выполненных работ Исполнитель обязуется в течение 6 месяцев поддерживать работоспособность активного оборудования (коммутаторов доступа и коммутаторов распределения) и в случае возникновения проблем в течение 4 часов прибыть к Заказчику и приступить к решению проблемы.

- Назначение и цели модернизации ЛВС и СПД

  - Назначение ЛВС

Модернизация СПД и ЛВС вызвана изменившимися потребностями заказчика, увеличившимся количество сотрудников, возросшей нагрузкой.

Модернизированная СПД и ЛВС должна обеспечивать автоматизированный информационный обмен с учетом требований информационной безопасности, а также обеспечивать доступ к внутренним и внешним ресурсам, в том числе к сети Интернет.

ЛВС должна:

- объединять в своем составе автоматизированные рабочие места сотрудников подразделений объекта автоматизации, серверы и коммуникационное оборудование;

- обеспечивать возможность создания различных конфигураций локальных сетей, размещаемых в здании;

- реализовывать функции управления и диагностики оборудования, входящего в ее состав.

  - Цели модернизации СПД ЛВС

Целями модернизации СПД и ЛВС являются:

- организация единой сети передачи данных;

- обеспечения оперативного доступа пользователей Заказчика к внутренним и внешним информационным ресурсам;

- предоставление пользователям Заказчика современных телекоммуникационных услуг на базе надежной и высокопроизводительной информационной инфраструктуры;

- обеспечение высокой производительности при большом количестве подключаемых рабочих станций, серверов и периферийного оборудования с учетом будущего расширения (масштабируемость);

- обеспечение высокой надежности, организация отказоустойчивой работы и бесперебойной доступности сервисов, бесперебойное непрерывное функционирование;

- высокая степень защиты от несанкционированного доступа к информации;

- простота подключения дополнительных рабочих станций и других сетевых технических средств;

- возможность экономичного наращивания пропускной способности ЛВС и количества рабочих мест;

- возможность централизованного мониторинга и управления со станции управления сетью на основе специального программного обеспечения, позволяющего осуществить управление оборудованием по протоколу SNMP.

  - Функциональные требования к СПД и ЛВС

Для повышения производительности, управляемости и безопасности,  локальная вычислительная сеть должна делится на виртуальные локальные сети.

Для отказоустойчивой работы должны применяться протоколы SpanningTreeProtocol (STP).

Для обеспечения автоматического конфигурирования хостов сети коммутаторы распределения должны выполнять функцию DHCP-relay.

Для качественной работы критичных сервисов, таких как телефония, необходимо применять классификацию (на основе интерфейса, MAC адреса, IPадреса, номера виртуальной локальной сети, поля TOS.

Для анализа происходящих в сети событий необходимо чтобы на всех устройствах было корректное время и велся сбор сообщений о событиях. Для этого на всех коммутаторах должен работать протокол NTP и Syslog. Сообщения также должны быть продублированы на выделенный Syslog сервер.

Для повышения производительности необходимо агрегировать каналы с использованием протокола LACP. В качестве метода балансировки использовать адреса источника и назначения. Для не IP трафика использовать метод балансировки основанный на МАС адресе источника и назначения.

  - Требования к информационной безопасности СПД и ЛВС

Информационная безопасность ЛВС должна обеспечиваться штатными средствами оборудования ЛВС и организационными мерами:

- сеть должна быть разделена на виртуальные локальные сети;

- информация о виртуальных локальных сетях должна передаваться с использованием протокола GVRP;

- открытые каналы передачи данных должны шифроваться с применением крипто стойких алгоритмов;

- межсетевое экранирование – защита внутренних сегментов сети от несанкционированного доступа;

- создание информационных подсистем с разделением доступа на физическом уровне;

- обеспечение разграничения доступа к защищаемой информации и устройствам;

- централизованное управление политиками безопасности;

- оперативный мониторинг и аудит безопасности;

- доступ к ресурсам и обмен данными между подсетями должен быть ограничен входящими и исходящими списками доступа (ACL);

- проверка подлинности пользователей должна осуществляться согласно стандартуIEEE 802.1x на сервере проверки подлинности RADIUS;

- также для повышения безопасности должны применяться технологии Sticky MAC,;

- на портах необходимо применять ограничение по количеству MAC адресов;

- для защиты от атак связанных с использованием протокола ARP, необходимо применение функции Dynamic ARP inspection;

- для борьбы с IP-spoofing’ом необходимо применение функции IP sourceguard;

-  для защиты от поддельных DHCP серверов необходимо на каждом коммутаторе настроить функцию DHCP snooping и определить доверенные порты;

- административный доступ к сетевым устройствам должен быть ограничен. Аутентификация должна осуществляться при помощи протокола RADIUS. Управление должно осуществляться только по защищенному протоколу SSHv2.

  - Требования к надежности СПД и ЛВС

Надежность ЛВС должна обеспечиваться следующими способами и средствами:

- принятие специальных технологических решений, включая резервирование, обеспечивающих высокую отказоустойчивость и живучесть наиболее ответственных и жизненно важных систем ЛВС;

- организация единой системы эксплуатации всех элементов ЛВС;

- применение унифицированных технических средств;

- оборудование должно проводить самотестирование после включения питания с помощью встроенных тестов;

- оборудование должно иметь средства тестирования отдельных компонентов для поиска неисправности и проведения оперативной замены отказавшего модуля, устройства;

ЛВС и ее компоненты должны функционировать круглосуточно – 24х7х365 без учета времени, необходимого для проведения регламентных работ.

  - Требования к надежности СПД и ЛВС

Состав и формы завершения работ на стадии ввода СПД и ЛВС в действие приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Состав и формы завершения работ на стадии ввода ЛВС в действие

| Работа | Форма завершения работы |
| --- | --- |
| Проведение работ по модернизации СПД и ЛВС и проведение тестов | Акт проведения тестов |
| Проведение приемки СПД и ЛВС | Акт сдачи-приемки работ по вводу СПД и ЛВС в действие |

  - Протокол проведения испытаний

Таблица 2 – Протокол проведения испытаний

| № | Код теста | Описание | Тест пройден |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQT_001 | Проверка начальной загрузки коммутатора | Да □ Нет □ |
| 2 | EQT_002 | Проверка установленного программного обеспечения | Да □ Нет □ |
| 3 | EQT_003 | Проверка работы DHCP сервера | Да □ Нет □ |
| 4 | CON_001 | Проверка IP-доступности сегмента ЛВС | Да □ Нет □ |
| 5 | RSV_001 | Проверка автоматического переключения на резервный канал | Да □ Нет □ |
| 6 | SEC_001 | Проверка аутентификации | Да □ Нет □ |
| 7 | SEC_002 | Проверка защиты от поддельных DHCP серверов | Да □ Нет □ |
| 8 | MNG_001 | Проверка получения оборудованием точного времени | Да □ Нет □ |

- Методика проведения испытаний

Категория 1. Проверка работоспособности оборудования

| Тест № 1 |
| --- |
| Код | EQT_001 |
| Описание | Проверка начальной загрузки коммутатора |
| Процедура | 1. Подключить терминальную сессию к консоли коммутатора. 2. Перезагрузить коммутатор по питанию. 3. Наблюдать процедуру загрузки в терминальной сессии. 4. Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках. |
| Тест № 1 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |
| Тест № 2 Код EQT_002 Описание Проверка установленного программного обеспечения Процедура 1. Подключить терминальную сессию к консоли коммутатора. 2. Ввести команду show version 3. Наблюдать информацию о ОС согласно спецификации. Тест № 2 пройден Да ⁪ Нет ⁪ Исполнитель:___________________________Дата______________ Причины неудачи: Комментарии, рекомендации: |

| Тест № 3 |
| --- |
| Код | EQT_003 |
| Описание | Проверка работы DHCP сервера |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер 2. Установить в настройках сетевого интерфейса компьютера, получение настроек автоматически 3. Наблюдать получение сетевых настроек на ПК |
| Тест № 3 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 2. Способность взаимодействия по протоколу IP

| Тест № 4 |
| --- |
| Код | CON_001 |
| Описание | Проверка IP-доступности сегмента ЛВС |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер 2. Запустить утилиту «ping» с параметром IP-адреса основного шлюза ping <адрес основного шлюза> 3. Убедиться, что приходят ICMP-ответы от устройства |
| Тест № 4 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 3. Резервирование каналов связи

| Тест № 5 |
| --- |
| Код | RSV_001 |
| Описание | Проверка автоматического переключения на резервный канал связи |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер 2. Запустить утилиту «ping» с параметром IP-адреса основного шлюза ping <адрес основного шлюза> 3. Убедиться, что приходят ICMP-ответы от устройства 4. Отключить физически основной канал связи к коммутатору распределения 5. Убедится, что в выводе утилиты «ping», после нескольких потерь возобновились ICMP-ответы |
| Тест № 5 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 4. Обеспечение безопасности

| Тест № 6 |
| --- |
| Код | SEC_001 |
| Описание | Проверка аутентификации |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер, за исключением портов входящих в сеть администраторов. 2. Установить в настройках сетевого интерфейса компьютера, получение настроек автоматически. 3. Запустить на ПК программу putty. 4. Проверить все варианты аутентификации telnet и ssh на интерфейсе коммутатора. 5. Наблюдать отсутствие аутентификации. 6. Проверяем доступ по SSH из сети администраторов. 7. Наблюдаем доступ по SSH из сети администраторов. |
| Тест № 6 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

| Тест № 7 |
| --- |
| Код | SEC _002 |
| Описание | Проверка защиты от поддельных DHCP-серверов |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора DHCP-сервер 2. Установить в настройках сетевого интерфейса компьютера, получение настроек автоматически 3. Наблюдать получение сетевых настроек от настоящего DHCP-сервера |
| Тест № 7 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 5. Система управления

| Тест № 8 |
| --- |
| Код | MNG_001 |
| Описание | Проверка получения оборудованием точного времени |
| Процедура | 1. Подключить терминальную сессию к консоли коммутатора 2. Ввести команду show ntp associations 3. Наблюдать информацию о получении информации с NTP сервера. |
| Тест № 8 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |